9.1 погрешность результата измерения;

погрешность измерения

............

............

Отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины.

Примечания

1 Истинное значение величины неизвестно, его применяют только в теоретических исследованиях.

2 На практике используют действительное значение величины xД в результате чего погрешность измерения (xизм определяют по формуле

(xизм =xизм – xд,   							   (9.1)

где xизм – измеренное значение величины.

3 Синонимом термина погрешность измерения является термин ошибка измерения, применять который не рекомендуется как менее удачный.

9.19 точность результата измерений;

точность измерений

………..

………..

Одна из характеристик качества измерения, отражающая близость к нулю погрешности результата измерения.

Примечание – Считают, что чем меньше погрешность измерения, тем больше его точность

10.14 точность средства измерений;

точность

…………

…………

Характеристика качества средства средства измерений, отражающая близость его погрешности к нулю.

………….

10.15 Класс точности средств измерений;

класс точности

………….

………….

Обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая уровень их точности, выражаемая пределами допускаемых основной и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность.

………….

У буржуинов понятие погрешности – разность между измеренным и истинным значением (у нас формула правильна, а вот отклонение предполагает ±). А точность – интервал, показывающий насколько могут быть неверными результаты т.е. «±». Например, ±0,1А в любой точке шкалы или ±2% от максимального значения шкалы 0...10А будет ±0,2А в любой точке шкалы.